CONDICIONES DE TRABAJO

15- Iluminación                                                                                                          Personas afectadas

Fecha de próxima Revisión

Fecha

Área de trabajo

Completando por

Se cumple con la exigencia mínima de que todos los lugares de trabajo cuenten con algún tipo de iluminación exigida

Para cumplir con la exigencia mínima debe de proporcionarse iluminación acorde al trabajo realizado

NO

SI

En trabajos con luz natural se deberán evitar sombras y reflejos que dificulten la tarea

SI

NO

NO

En caso de poder, mover el trabajador del lugar de trabajo y si no es posible, utilizar o colocar toldos, techos, o implementos que no dificulten la tarea

En caso de iluminación artificial aplica el mínimo de lux en valores mínimos y máximos entre sí de la distancia al piso

La relación de valores min y max en la medida de lux no debe ser inferior a 0,8 lux y debe estar a 0,8 metros de piso

NO

SI

SI

Combinar la iluminación natural con la artificial

Se combina la iluminación natural con otra localizada en caso de que se exija iluminación interna?

NO

NO

NO

SI

Se evitarán fuertes contrastes de luz y sombra, para poder apreciar objetos en sus tres dimensiones.

Se toman medidas para que no existan contrastes de luz y sombras?

No se emplearan lámparas a menos de 5 metros del suelo, El ángulo formado por el rayo de la lámpara en relación al ojo del trabajador no deberá ser inferior a 30º en la horizontal. Las maquinas deberán ser de colores mate para evitar reflejos. No se utilizaran sistemas de iluminación que pueda originar riesgo o fatiga en la visión.

Se evitan por completo los deslumbramientos en el lugar de trabajo?

NO

SI

NO

SI

Se deberá instalarles de destello junto a la señal.  Dec 125/14

Las señales se encuentran iluminadas en la noche

Instalar luces que enciendan permanentemente Dec 125/14 art 39

Los depósitos deben estar correctamente iluminados

NO

SI

Se deberá instalar fuentes de luz segura.  Dec 125/14 art17

Las instalaciones (habitables) cuentan con fuente de luz segura?

NO

NO

SI

Debe de cumplirse en: Patios y lugares de paso 20 lux. Corredores, escaleras, almacenes depósitos, etc 50 lux. En cuartos, salas de aseo, salas de máquinas vestuarios, fabricación de productos, etc (para más datos ir a decreto) 100 lux. En lugares que se distinción importante de detalles como por ejemplo trabajos de tejidos, oficina en general: 300 lux. Para trabajos con fina distinción de detalles ej : pulidos, montajes delicados, dibujos artísticos etc : 1000 lux  .

SI

Se cumplen con las intensidades mínimas de iluminación, según los locales y distintos lugares de trabajo?

En todo establecimiento donde se realicen tareas en horarios nocturnos que no reciban luz natural deberá instalarse un sistema de iluminación de emergencia

NO

SI

Existe un sistema de iluminación de emergencia (en caso de trabajo nocturno)

Equipo de elevación y transporte: los vehículos deben tener todas sus luces funcionando

SI

NO

Recurrir a mantenimiento para la reparación de las luces Dec 125/14

| MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | MEJORABLE |
| --- | --- | --- |
| Más del 10% negativos | De 0 a 10% negativos | Todas las medidas negativas Deberán solucionarse. No se puedo incumplir requisito legal |

CRITERIOS DE VALORACIÓN