CONDICIONES DE TRABAJO

6- Instalaciones eléctricas                                                                                        Personas afectadas

Fecha de próxima Revisión

Fecha

Área de trabajo

Completando por

En los trabajos sobre instalaciones eléctricas se verifica el cumplimiento de las "5 reglas de oro"

NO

SI

Es obligatorio su cumplimiento.

Contratar personal especializado y ajeno a la empresa o establecer un plan de formación y cualificación para el personal propio.

El personal que realiza trabajos en alta tensión está cualificado y autorizado para su realización

NO

NO

SI

Señalizar y delimitar de la zona peligrosa. Si subsiste el peligro cumplir las normas de trabajos en alta tensión.

En trabajos en proximidad de líneas eléctricas de alta tensión se adoptan medidas antes del trabajo para evitar el posible contacto accidental.

NO

SI

Las clavijas y bases de enchufes son correctas y sus partes en tensión son inaccesibles cuando la clavija está parcial o totalmente introducida.

Sustituirlas por otras normalizadas.

NO

SI

Eliminar empalmes y clavijas inadecuadas. Usar conductores de doble aislamiento, regletas, cajas o dispositivos equivalentes.

Los conductores eléctricos mantienen su aislamiento en todo el recorrido y los empalmes y conexiones se realizan de manera adecuada.

SI

NO

Realizarlos con personal especializado ajeno

a la empresa o establecer un plan de formación y calificación para personal propio.

Los trabajos de mantenimiento se realizan por

Personal formado y con experiencia y se dispone de los elementos de protección exigibles.

NO

SI

Las masas de las maquinas deberán estar unidas eléctricamente a una toma a tierra o a un conjunto de tomas a tierra

La instalación general dispone de puesta a tierra revisando anualmente e interruptores diferenciales dispuestos por sectores.

SI

NO

NO

Se carece del sistema de neutro aislado y dispositivos de corte automático (fusibles o interruptor diferencial).

Esta medida es obligatoria

NO

SI

Esta medida es obligatoria

NO

SI

Se dispone de memoria eléctrica basada en el reglamento de bajas tensiones de UTE

Instalar protectores con debido grado de  protección IP

Los equipos eléctricos, receptores fijos y tomas de corriente están protegidos contra "proyecciones de agua"

NO

SI

SI

NO

Sustituirlas

Las canalizaciones son estancas

Las lámparas portátiles y otros receptores móviles no podrán exceder de 250 voltios y deben estar provistas a un conductor de protección.

NO

SI

Instalar un protector.

Capacitar al personal en medidas contra incendio. Instalar medidas contra incendio portátiles o fijas dependiendo del establecimiento

El local presenta riesgo de incendio y explosión al existir sustancias susceptibles de inflamarse o explosionar.

NO

SI

Dotar de suficiente protección mecánica

Las canalizaciones fijas por el suelo disponen de protección mecánica

SI

NO

Dotarlas de uno de los dos sistemas.

NO

Todas las máquinas portátiles están alimentadas por transformadores de seguridad o tienen doble aislamiento.

SI

Cambiarlos por otros adecuados ( Ej.: Intemperie y mojado IPx4)

SI

NO

Las tomas de corriente, clavijas, etc, disponen de una protección adecuada para las condiciones de utilización.

Solicitar antes del comienzo del trabajo

SI

NO

Se solicitó el corte de suministro de gas, agua, y electricidad a las compañías competentes

CRITERIOS DE VALORACIÓN

| MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | MEJORABLE |
| --- | --- | --- |
| Más del 10% negativos | De 0 a 10% negativos | Todas las medidas negativas Deberán solucionarse. No se puedo incumplir requisito legal |