CONDICIONES DE TRABAJO

8- Incendios                                                                                                                 Personas afectadas

Fecha de próxima Revisión

Fecha

Área de trabajo

Completando por

Deberán ser contenidos en recipientes adecuados y provistos de cierre hermético, identificados y señalizados.

SI

NO

Son envasados correctamente las materias y sustancias inflamables/explosivas.

Gestionar y establecer en qué etapa del proyecto se encuentra. Establecer medidas preventivas. (Dec. 150/016)

Cuenta el establecimiento con habilitación de la DNB

NO

NO

SI

Minimizar en caso de ser necesario las cantidades en los lugares de trabajo. Realizar inventarios, mantener identificadas las sustancias y contar con las respectivas Fichas de seguridad. (Dec. 307/009)

Se conocen las cantidades de materiales y productos inflamables presentes actualmente en la empresa.

NO

SI

Los materiales inflamables gaseosos o líquidos serán conservados en locales resistentes al fuego (mínimo 60 minutos), correctamente ventilados y con iluminación  y ventilación natural

El almacenamiento de materias y productos inflamables se realiza en locales protegidos.

SI

NO

Revisar y/o adecuar la iluminación artificial, desalojar tableros, cajas de fusibles u otros elementos con tensión, si se depositan inflamables/explosivos.

Se verificó adecuación, resistencia, correcto uso y funcionamiento de instalación eléctrica, tableros, y salas de máquinas.

SI

NO

Los posibles focos de ignición de cualquier tipo (mecánicos, térmicos, eléctricos, químicos) deben de estar totalmente controlados.

Están identificados los posibles focos de ignición.

SI

NO

Aquellos que se fabriquen en el país, deberán ser aprobados y autorizados en su diseño por la Dirección Nacional de Bomberos (Dec. 260/2013, Cap. II art 19 al 24 inclusive; art 26 infracción fabricante; art 29 y 30 recargas; art 32, Mantenimiento, UNIT 607/86).

Los dispositivos, aparatos o materiales destinados  a la prevención o combate de incendio se encuentran aprobados y autorizados.

SI

NO

NO

SI

NO

Hay trabajadores formados y adiestrados en el manejo de los medios de lucha contra incendios.

Mantener instruido en el manejo y utilización de elementos de protección contra incendios al número suficiente de personal (art 7, Ley 15896)

Verificar su correcto estado, que se encuentre en condiciones de uso y se realice de forma periódica su desplegado, procurando adecuación a certificación de la DNB (150/2016).

Existen BIE's (Bocas de Incendio Equipadas) en número y distribución suficientes para garantizar la cobertura de toda el área del local.

NO

SI

SI

NO

La empresa tiene un Plan de Emergencia contra incendios y evacuación.

Se recomienda elaborar un plan de emergencia y evacuación. Formar al personal y realizar simulacros; decir 150/2016: Cap. V, art 6: "los planes de autoprotección y evacuación deben presentarse ante DNB).

Está garantizado que un incendio no se propagará al resto del edificio o planta.

Se compartimentará con elementos resistentes al fuego y se adoptarán medidas contra propagación, medios de prevención y extinción adecuados. (Dec.150/2016 art 3.6)

Contar con teléfono de emergencia en botiquín (Dec. 125/2014, Cap. II, art 32), debe alertarse inmediatamente a los trabajadores; (406788, Cap. II art 11), Se debe establecer un Plan de Emergencia perfectamente organizado.

Un incendio producido en cualquier zona del local se detectaría con prontitud a cualquier hora y se comunicaría a los responsables de intervenir.

SI

NO

NO

SI

NO

SI

En caso de disponer de Plan de Evacuación, se hizo simulacro oportunamente

Realizar simulacro de evacuación a razón de uno o dos por año (en especial zonas de trabajo críticas), adecuándose al Plan de Seguridad y Proyecto habilitado en DNB (UNIT ISO 22320, Gestión de emergencias)

SI

NO

El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros, abrirán hacia afuera, no permitirán caída de personas al vació (tendrán descanso si hay escaleras)

En caso de incendio, cuenta el local con dos salidas al exterior accesibles y de ancho suficiente.

Existen extintores de distribución correcta, en número suficiente y eficacia requerida.

SI

NO

Verificar adecuación con Proyecto de Habilitación DNB, o establecer los necesarios en su defecto.(Dec.150/2016)

CRITERIOS DE VALORACIÓN

| MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | MEJORABLE |
| --- | --- | --- |
| Más del 10% negativos | De 0 a 10% negativos | Todas las medidas negativas Deberán solucionarse. No se puedo incumplir requisito legal |