CONDICIONES DE TRABAJO

EA6 – Calderas                                                                                                            Personas afectadas

Fecha de próxima Revisión

Fecha

Área de trabajo

Completando por

El lugar de instalación está aislado de los lugares donde se desarrollan actividades

NO

SI

Se debe cumplir este requisito

Se debe cumplir este requisito

La caldera está habilitada por URSEA y se cuenta con libro diario

NO

NO

SI

No puede operar la caldera ningunea persona que no este habilitada

El operario es  foguista con título habilitado por organismo competente

NO

SI

La caldera está instalada y es acorde la resolución de URSEA   Nº081/016 de equipos generadores de vapor

Se debe cumplir este requisito

NO

SI

El generador a vapor cuenta con placa de material resistente que indique el número de registro otorgado por la URSEA, (ii) la PMTA del Generador de Vapor (en bar), (iii) las fechas de realización de las inspecciones (mes/año para prueba hidráulica y año para prueba anual), y (iv) el tipo de inspección realizada.

Se debe cumplir este requisito

SI

NO

Se debe cumplir este requisito

Las válvulas solenoides, presostatos, manómetro,  medidor de nivel de agua, termostatos, y válvulas de seguridad se prueban con un lapso no mayor a 30 días

NO

SI

Se debe cumplir este requisito

Se han llevado a cabo análisis químicos del agua

NO

SI

Se debe cumplir este requisito

NO

SI

Se cuenta con extintores portátiles en la zona de calderas?

Se debe cumplir este requisito

La sala de caldera esta con señalización de restricción

NO

SI

CRITERIOS DE VALORACIÓN

| MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | MEJORABLE |
| --- | --- | --- |
| Más del 10% negativos | De 0 a 10% negativos | Todas las medidas negativas Deberán solucionarse. No se puedo incumplir requisito legal |