CONDICIONES DE TRABAJO

EA3- Trabajo en altura                                                                                              Personas afectadas

Fecha de próxima Revisión

Fecha

Área de trabajo

Completando por

Se realizan trabajos en altura superior a los 2 metros

NO

SI

No aplica este cuestionario

Estos documentos son obligatorios y son motivos de clausura por parte de la inspección general de trabajo para los andamios mayores de 6 metros hasta el último punto de apoyo de la última baranda

Los andamios o estructuras cuentan con memoria descriptiva, de cálculo, plan de armado y desarmado

NO

NO

SI

Ancho mínimo 0.60 metros. Tablones de ancho mínimo de 4 centímetros. Dos barandas  que soporten 150 kg. Puntos de anclaje  cada 3 módulos en vertical y dos en horizontal

Los andamios o estructuras cuentan con ancho suficiente, tablones con ancho suficiente, con 2 barandas y anclajes

NO

SI

Deberá contar con estudio y plan de seguridad. Examen psicofísico de los trabajadores. Formación especifica bajo firma de responsable. Equipos y EPP certificados por norma UNIT

No se realizan tareas de trabajo en altura de tipo TAPC (Técnicas de apoyo y posicionamiento con cuerdas)

NO

SI

El armado de la estructura o andamios son supervisadas por responsable de la memoria del mismo, y los trabajadores están capacitados para la tarea

Se debe cumplir este requisito

SI

NO

Se debe cumplir este requisito

Toda modificación de la estructura o andamios luego de estar armado, se anexa a la memoria bajo firma del técnico responsable

NO

SI

Se debe cumplir este requisito

NO

NO

SI

Se evalúa a tarea previa, y se tiene un procedimiento de trabajo

Se cuenta con un plan de emergencia y rescate  de trabajo en altura

Se debe cumplir este requisito

NO

SI

Se debe cumplir este requisito

SI

Se crean puntos de anclajes en forma de línea (Línea de enganche)

NO

Se debe cumplir este requisito

Se le brinda a los trabajadores cinturones de seguridad sujetados a un punto fijo, con no más de un metro de caída libre

SI

NO

Las aberturas en las paredes en altura mayores a 0.75 metros cuentan con barandas que soporten mínimo 150kg

NO

SI

Se debe cumplir este requisito

Se debe cumplir este requisito

Los trabajadores están capacitados sobre uso del equipo de protección personal

NO

SI

Los trabajadores realizan el dialogo de seguridad DSMS de 5 minutos (pare y piense)

Se debe cumplir este requisito

SI

NO

Se debe cumplir este requisito

NO

SI

En trabajos en altura se colocan Rodapié

NO

NO

SI

Todas las plataformas y andamios deben tener un coeficiente de seguridad igual a 4

Se debe cumplir este requisito

CRITERIOS DE VALORACIÓN

| MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | MEJORABLE |
| --- | --- | --- |
| Más del 10% negativos | De 0 a 10% negativos | Todas las medidas negativas Deberán solucionarse. No se puedo incumplir requisito legal |